**2024年滁州市第一季度用户水龙头水质监测结果公示**

根据安徽省卫健委《关于印发2023年安徽省城乡饮用水水质监测工作方案等5个方案的通知》（皖卫传【2023】103号）文件精神，2024年1～3月滁州市疾控中心开展了第一季度集中式供水用户水龙头水质监测。现将监测结果公示如下：

**一、监测地点和水样数**

城区：共监测25份用户水龙头水样。具体采样地点为: 滁州市自来水有限公司、紫薇社区、琅琊区检察院、红三环家园小区、广安通科技有限公司、城东污水处理有限公司、滁州国际商城、东鹏食品饮料有限公司、金燕小区、扬子街道、天宁驾校、菱溪苑小区、琅琊区刑警队、红庙社区、广慈医院、滁州供水南区服务部、市环境检测站、琅琊街道社区卫生服务中心、市第二中学宿舍、琅琊区遵阳社区、滁州供水中区服务部、西涧大酒店、格林豪泰酒店（清流路）、紫薇南路社区、康复中心医院

**二、检测指标和判定标准**

检测指标：常规指标36项，包括①感官性状和一般化学指标: 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、铝、铁、锰、铜 、锌、氯化物、硫酸盐、氨;②毒理指标: 砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐;③微生物指标: 菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌;④消毒剂指标:游离性余氯。

判定标准：检测指标中出现1项及以上指标不符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）规定限值的，该份水样即判定为不达标。

**三、检测结果及评价**

城区：监测水样25份，达标25份，水样达标率为100%。

附件：滁州市市直2024年第一季度用户龙头水水质监测结果

**滁州市市直2024年第一季度用户龙头水水质监测结果**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 年 | 季度 | 市 | 县 | 乡镇 | 供水厂单位名称 | 样品编号 | 采样日期 | 采样地点 | 经度 | 纬度 | 监测指标（项数） | 水样是否达标 | 不达标指标 | 备注 |
| 1 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024001-1 | 2024-1-8 | 滁州市自来水有限公司 | 118.3289 | 32.3001 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 2 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024001-2 | 2024-1-8 | 紫薇社区 | 118.326608 | 32.297334 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 3 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024001-3 | 2024-1-8 | 琅琊区检察院 | 118.3133 | 32.3024 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 4 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-1 | 2024-1-9 | 红三环家园小区 | 118.3511 | 32.3095 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 5 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-2 | 2024-1-9 | 广安通科技有限公司 | 118.3707 | 32.3167 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 6 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-3 | 2024-1-9 | 城东污水处理有限公司 | 118.3799 | 32.3044 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 7 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-4 | 2024-1-9 | 滁州国际商城 | 118.3738 | 32.3275 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 8 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-5 | 2024-1-9 | 东鹏食品饮料有限公司 | 118.3901 | 32.3517 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 9 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-6 | 2024-1-9 | 金燕小区 | 118.3583 | 32.3448 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 10 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-8 | 2024-1-9 | 扬子街道 | 118.351548 | 32.323581 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 11 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-9 | 2024-1-9 | 天宁驾校 | 118.3422 | 32.3292 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 12 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-10 | 2024-1-9 | 菱溪苑小区 | 118.3530 | 32.3443 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 13 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-11 | 2024-1-9 |  琅琊区刑警队 | 118.337918 | 32.314222 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 14 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 琅琊区 | 扬子社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-12 | 2024-1-9 | 红庙社区 | 118.348651 | 32.300768 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 15 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024006-13 | 2024-1-9 | 广慈医院 | 118.348298  | 32.285719  | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 16 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-1 | 2024-1-10 | 滁州供水南区服务部 | 118.3325 | 32.3090 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 17 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-2 | 2024-1-10 | 市环境检测站 | 118.327778 | 32.31069 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 18 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-3 | 2024-1-10 | 琅琊街道社区卫生服务中心 | 118.322138 | 32.314546 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 19 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-4 | 2024-1-10 | 市第二中学宿舍 | 118.3206 | 32.3151 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 20 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-5 | 2024-1-10 | 琅琊区遵阳社区 | 118.325109 | 32.320021 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 21 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-6 | 2024-1-10 | 滁州供水中区服务部 | 118.328834 | 32.300051 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 22 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-7 | 2024-1-10 | 西涧大酒店 | 118.305413  | 32.335870  | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 23 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-8 | 2024-1-10 | 格林豪泰酒店（清流路） | 118.332582 | 32.302508 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 24 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-9 | 2024-1-10 | 紫薇南路社区 | 118.337846 | 32.29302 | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |
| 25 | 2024 | 一季度 | 滁州市 | 南谯区 | 龙蟠社区 | 滁州自来水有限公司 | HXS2024011-10 | 2024-1-10 | 康复中心医院 | 118.348229  | 32.282109  | 常规指标 | 是 | 　 | 城市水 |